## Guide d'utilisation
GUIDE D’UTILISATION DU BILAN GAZ À EFFET DE SERRE (GES) D’ISTERRE
Onglet « Bilan GES ISTerre »
Il n’y a rien à saisir dans cet onglet
Pour les scopes 1 et 2 les émissions de GES concernent uniquement la combustion des énergies
Pour le scope 1 les émissions de GES sont détaillées par gaz (CO2, CH4, N2O, autres gaz)
Les postes d’émissions du scope 3 sont détaillés en fonction des sources d’émissions
Onglet « Synthèse consos annuelles »
Il n’y a rien à saisir dans cet onglet
Les consommations proviennent des onglets de saisie des données
Onglet « Facteurs d’émission »
Les facteurs d’émissions proviennent de la Base Carbone® de l’ADEME (http://www.bilans-ges.ademe.fr/)
Il faut saisir chaque année les nouveaux facteurs d’émissions publiés ainsi que les incertitudes
Onglet « Infos ISTerre »
Les effectifs, les kilométrages des véhicules, les informations concernant le parc informatique ainsi que le nombre de climatiseurs utilisés doivent être complétés chaque année
Onglet « Graphiques »
Il n’y a rien à saisir dans cet onglet
Onglet « Ratios »
Il n’y a rien à saisir dans cet onglet
Onglet « Consommation Gaz »
Les consommations de gaz ainsi que les DJU sont à saisir chaque année
Onglet « Consommation Électricité »
Les consommations d’électricité sont à saisir chaque année
Ne rien saisir dans le tableau « Synthèse des consommations électriques »
Onglet « Serveurs informatiques »
Partie « Serveurs externalisés » : Pour le stockage SUMMER : saisir chaque année la consommation électrique liée au stockage d’ISTerre et de RéSIF. Pour les serveurs physiques et virtuels : saisir chaque année la part d’utilisation ainsi que la consommation électrique totale du serveur
Partie « Calculateurs externalisés » : saisir chaque année le nombre d’heures de calcul dans chaque centre de calcul ainsi que l’estimation moyenne d’une heure de calcul (qui peut différer en fonction du calculateur)
Noeuds de calcul situés à ISTerre : saisir chaque année le nombre de machines ainsi que la consommation électrique moyenne d’un noeud de calcul
Onglet « Synchrotrons »
Saisir chaque année le nombre de « shifts » effectués dans chacun des synchrotrons
Onglet « Incertitudes »
Il n’y a rien à saisir dans cet onglet

## Bilan GES ISTerre
BILAN DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE D’ISTERRE | [8 empty] | Année de référence
Catégories d’émissions | N° | Postes d’émissions |  | 2016 |  |  |  | 2016 | 2017 |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  | 2025
|  |  |  | CO2 | CH4 | N2O | Autres Gaz | Total émissions GES | CO2 | CH4 | N2O | Autres Gaz | Total émissions GES : eCO2 | CO2 | CH4 | N2O | Autres Gaz | Total émissions GES : eCO2 | CO2 | CH4 | N2O | Autres Gaz | Total émissions GES : eCO2 | CO2 | CH4 | N2O | Autres Gaz | Total émissions GES : eCO2 | CO2 | CH4 | N2O | Autres Gaz | Total émissions GES : eCO2 | CO2 | CH4 | N2O | Autres Gaz | Total émissions GES : eCO2 | CO2 | CH4 | N2O | Autres Gaz | Total émissions GES : eCO2 | CO2 | CH4 | N2O | Autres Gaz | Total émissions GES : eCO2 | CO2 | CH4 | N2O | Autres Gaz | Total émissions GES : eCO2
|  |  |  | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2 | en tonnes eCO2
Scope 1 : émissions directes de GES | 1 | Émissions directes des sources fixes de combustion |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Émissions directes des sources mobiles à moteur thermique | Gazole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8764 | 0.004468 | 0.10727 | 0 | 12.0201 | 11.3987 | 0.0042883 | 0.10296 | 0 | 11.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Émissions directes fugitives | Climatiseurs | 0 | 0 | 0 | 18.4162 | 18.4162 | 0 | 0 | 0 | 18.4162 | 18.4162 | 0 | 0 | 0 | 18.4162 | 18.4162 | 0 | 0 | 0 | 18.4162 | 18.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUS TOTAL SCOPE 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.4162 | 18.4162 | 11.8764 | 0.004468 | 0.10727 | 18.4162 | 30.4362 | 11.3987 | 0.0042883 | 0.10296 | 18.4162 | 29.9527 | 0 | 0 | 0 | 18.4162 | 18.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scope 2 : émissions indirectes associées à l’énergie | 6 | Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité | Electricité |  |  |  |  | 16.352 |  |  |  |  | 15.4094 |  |  |  |  | 0.11787 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 7 | Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid | Gaz Naturel |  |  |  |  | 68.2169 |  |  |  |  | 83.2349 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL SCOPE 2 | [6 empty] | 84.569 |  |  |  |  | 98.6442 |  |  |  |  | 0.11787 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Scope 3 : autres émissions indirectes de GES | 8 | Emissions liées à l’énergie non incluses dans les catégories « émissions directes de GES » et « émissions indirectes de GES associées à l’énergie » | Gaz Naturel |  |  |  |  | 14.4103 |  |  |  |  | 17.5828 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Gazole |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.1463 |  |  |  |  | 3.0197 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Electricité |  |  |  |  | 9.2178 |  |  |  |  | 8.8574 |  |  |  |  | 0.061889 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total poste 8 |  |  |  |  | 23.6281 |  |  |  |  | 29.5864 |  |  |  |  | 3.0816 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 9 | Achats de produits ou services | Electricité serveurs externalisés |  |  |  |  | 7.2539 |  |  |  |  | 14.2279 |  |  |  |  | 7.2539 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Electricité synchrotrons |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 49.7479 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total poste 9 |  |  |  |  | 7.2539 |  |  |  |  | 63.9757 |  |  |  |  | 7.2539 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 10 | Immobilisation des biens | Parc informatique |  |  |  |  | 4.306 |  |  |  |  | 21.694 |  |  |  |  | 16.458 |  |  |  |  | 4.306 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 13 | Déplacements professionnels | Voiture |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 37.723 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Avion long courrier (>2500 km) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 489.6043 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Avion court et moyen courrier (<2500 km) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 116.7189 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Train |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.89846 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Bus |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11.7982 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total poste 13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 656.7429 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 22 | Déplacements domicile travail | Vélo électrique |  |  |  |  | 0.01685 |  |  |  |  | 0.016882 |  |  |  |  | 0.017437 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Trottinette électrique |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Deux roues motorisé |  |  |  |  | 0.11046 |  |  |  |  | 0.11364 |  |  |  |  | 0.11471 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Voiture essence |  |  |  |  | 38.3573 |  |  |  |  | 38.9178 |  |  |  |  | 37.6061 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Voiture diesel |  |  |  |  | 120.0606 |  |  |  |  | 118.77 |  |  |  |  | 114.2512 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | GPL |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Voiture électrique |  |  |  |  | 1.3943 |  |  |  |  | 1.4345 |  |  |  |  | 1.4479 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Voiture hybride |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Bus |  |  |  |  | 2.8142 |  |  |  |  | 2.8954 |  |  |  |  | 2.9225 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Tramway |  |  |  |  | 0.36611 |  |  |  |  | 0.3694 |  |  |  |  | 0.35128 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Train |  |  |  |  | 1.395 |  |  |  |  | 1.4032 |  |  |  |  | 1.3481 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous total poste 22 |  |  |  |  | 164.5149 |  |  |  |  | 163.9208 |  |  |  |  | 158.0592 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL SCOPE 3 | [6 empty] | 199.7029 |  |  |  |  | 935.9199 |  |  |  |  | 184.8527 |  |  |  |  | 4.306 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Total des émissions de GES d’ISTerre (en tonnes eCO2) | [7 empty] | 302.688 |  |  |  |  | 1065.0004 |  |  |  |  | 214.9233 |  |  |  |  | 22.7222 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## Synthèse consos annuelles
SYNTHÈSE DES CONSOMMATIONS DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ÉMETTRICES DE GES D’ISTERRE
Catégories | N° | Postes d’émissions | Type de consommation | Unité | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Scope 1 : émissions directes de GES | 1 | Émissions directes des sources fixes de combustion
| 2 | Émissions directes des sources mobiles à moteur thermique | Combustion de carburant des véhicules appartenants à ISTerre | Litres gazole | 0 | 4788.878 | 4596.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Émissions directes fugitives | Climatiseurs | Unité | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scope 2 : émissions indirectes associées à l’énergie | 6 | Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité | Consommation d’électricité d’ISTerre | kWh | 631353 | 606667.8397 | 3942 | 3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid | Gaz Naturel de chauffage | kWh | 403650.5058 | 492514.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scope 3 : autres émissions indirectes de GES | 8 | Emissions liées à l’énergie non incluses dans les catégories « émissions directes de GES » et « émissions indirectes de GES associées à l’énergie » | Gaz Naturel de chauffage | kWh | 403650.5058 | 492514.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Combustion de carburant des véhicules appartenants à ISTerre | Litres gazole | 0 | 4788.878 | 4596.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Consommation d’électricité d’ISTerre | kWh | 631353 | 606667.8397 | 3942 | 3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Achats de produits ou services | Consommation électrique des serveurs non localisés à ISTerre | kWh | 126595.016 | 248305.016 | 126595.016 | 41870.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Consommation électrique des synchrotrons | kWh | 0 | 868200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Immobilisation des biens | Ordinateurs portables | Unité | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ordinateurs fixes | Unité | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ecrans | Unité | 0 | 42 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Photocopieurs | Unité | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Imprimantes laser | Unité | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Déplacements professionnels | Voiture | km | 0 | 150291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Avion long courrier | km | 0 | 2195535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Avion court et moyen courrier | km | 0 | 398358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Train | km | 0 | 243486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bus | km | 0 | 76611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | Déplacements domicile travail | Vélo électrique | kWh | 294.0657 | 302.5484 | 305.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trottinette électrique | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Deux roues motorisé | km | 541.4603 | 557.0794 | 562.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Voiture essence | km | 148097.7921 | 150261.6159 | 145197.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Voiture diesel | km | 478329.2659 | 473187.1825 | 455184.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | GPL | Litres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Voiture électrique | km | 13536.5079 | 13926.9841 | 14057.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Voiture hybride | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bus | km | 18274.2857 | 18801.4286 | 18977.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tramway | km | 55219.8413 | 55715.746 | 52983.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Train | km | 156566.3095 | 157488.8095 | 151304.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Facteurs d'émissions
FACTEURS D’ÉMISSIONS
Catégories d’émissions | N° | Postes d’émissions | Facteur d’émission choisi | Décomposition des valeurs | 2016 | [8 empty] | 2017 | [8 empty] | 2018 | [8 empty] | 2019 | [8 empty] | 2020 | [8 empty] | 2021 | [8 empty] | 2022 | [8 empty] | 2023 | [8 empty] | 2024 | [8 empty] | 2025
[5 empty] | CO2 | CH4 | N2O | Autre Gaz | Conversion en eCO2 |  | Facteur (en tCO2e) | Incertitude (%) | Incertitude (tCO2e) | CO2 | CH4 | N2O | Autre Gaz | Conversion en eCO2 |  | Facteur (en tCO2e) | Incertitude (%) | Incertitude (tCO2e) | CO2 | CH4 | N2O | Autre Gaz | Conversion en eCO2 |  | Facteur (en tCO2e) | Incertitude (%) | Incertitude (tCO2e) | CO2 | CH4 | N2O | Autre Gaz | Conversion en eCO2 |  | Facteur (en tCO2e) | Incertitude (%) | Incertitude (tCO2e) | CO2 | CH4 | N2O | Autre Gaz | Conversion en eCO2 |  | Facteur (en tCO2e) | Incertitude (%) | Incertitude (tCO2e) | CO2 | CH4 | N2O | Autre Gaz | Conversion en eCO2 |  | Facteur (en tCO2e) | Incertitude (%) | Incertitude (tCO2e) | CO2 | CH4 | N2O | Autre Gaz | Conversion en eCO2 |  | Facteur (en tCO2e) | Incertitude (%) | Incertitude (tCO2e) | CO2 | CH4 | N2O | Autre Gaz | Conversion en eCO2 |  | Facteur (en tCO2e) | Incertitude (%) | Incertitude (tCO2e) | CO2 | CH4 | N2O | Autre Gaz | Conversion en eCO2 |  | Facteur (en tCO2e) | Incertitude (%) | Incertitude (tCO2e) | CO2 | CH4 | N2O | Autre Gaz | Conversion en eCO2 |  | Facteur (en tCO2e) | Incertitude (%) | Incertitude (tCO2e)
[9 empty] | Unité | Facteur | [7 empty] | Unité | Facteur | [7 empty] | Unité | Facteur | [7 empty] | Unité | Facteur | [7 empty] | Unité | Facteur | [7 empty] | Unité | Facteur | [7 empty] | Unité | Facteur | [7 empty] | Unité | Facteur | [7 empty] | Unité | Facteur | [7 empty] | Unité | Facteur
Scope 1 : émissions directes de GES | 1 | Émissions directes des sources fixes de combustion | [8 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 2 | Émissions directes des sources mobiles à moteur thermique | Gazole routier | Combustion | 2.48 | 0.000933 | 0.0224 | 0 | kgCO2e/litre | 2.51 | 0.00251 | 10% | 0.000251 | 2.48 | 0.000933 | 0.0224 | 0 | kgCO2e/litre | 2.51 | 0.00251 | 10% | 0.000251 | 2.48 | 0.000933 | 0.0224 | 0 | kgCO2e/litre | 2.51 | 0.00251 | 10% | 0.000251 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 4 | Émissions directes fugitives | Climatiseurs | Climatisation à air, moyenne tous équipements confondus - fuite de fluide moyen | 0 | 0 | 0 | 0.81 | kg/unité | 0.81 | 0.00081 | 50% | 0.000405 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | kg/unité | 0.81 | 0.00081 | 50% | 0.000405 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | kg/unité | 0.81 | 0.00081 | 50% | 0.000405 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | kg/unité | 0.81 | 0.00081 | 50% | 0.000405 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
Scope 2 : émissions indirectes associées à l’énergie | 6 | Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité | Electricité - usage : Autres (BTP. recherche. armée. etc.) | Combustion à la centrale |  |  |  |  | kgCO2e/kWh | 0.0259 | 2.59e-05 | 30% | 7.77e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/kWh | 0.0254 | 2.54e-05 | 30% | 7.62e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/kWh | 0.0299 | 2.99e-05 | 30% | 8.97e-06 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 7 | Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid | Gaz Naturel | Combustion |  |  |  |  | kgCO2e/kWh PCI | 0.169 | 0.000169 | 5% | 8.45e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/kWh PCI | 0.169 | 0.000169 | 5% | 8.45e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/kWh PCI | 0.169 | 0.000169 | 5% | 8.45e-06 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
Scope 3 : autres émissions indirectes de GES | 8 | Emissions liées à l’énergie non incluses dans les catégories « émissions directes de GES » et « émissions indirectes de GES associées à l’énergie » | Gaz Naturel | Amont |  |  |  |  | kgCO2e/kWh PCI | 0.0357 | 3.57e-05 | 5% | 1.785e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/kWh PCI | 0.0357 | 3.57e-05 | 5% | 1.785e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/kWh PCI | 0.0357 | 3.57e-05 | 5% | 1.785e-06 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Gazole routier | Amont |  |  |  |  | kgCO2e/litre | 0.657 | 0.000657 | 10% | 6.57e-05 |  |  |  |  | kgCO2e/litre | 0.657 | 0.000657 | 10% | 6.57e-05 |  |  |  |  | kgCO2e/litre | 0.657 | 0.000657 | 10% | 6.57e-05 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Electricité - usage : Autres (BTP. recherche. armée. etc.) | Amont, transport et distribution (pertes) |  |  |  |  | kgCO2e/kWh | 0.0146 | 1.46e-05 | 30% | 4.38e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/kWh | 0.0146 | 1.46e-05 | 30% | 4.38e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/kWh | 0.0157 | 1.57e-05 | 30% | 4.71e-06 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 9 | Achats de produits ou services | Electricité - mix moyen | Amont, combustion, transport et distribution (pertes) |  |  |  |  | kgCO2e/kWh | 0.0573 | 5.73e-05 | 10% | 5.73e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/kWh | 0.0573 | 5.73e-05 | 10% | 5.73e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/kWh | 0.0573 | 5.73e-05 | 10% | 5.73e-06 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 10 | Immobilisation des biens | Ordinateur - portable | Energie (assemblage), énergie (mise en forme), intrants (matières premières), transport (approvisionnement, transport (distribution) |  |  |  |  | kgCO2e/unité | 156 | 0.156 | 50% | 0.078 |  |  |  |  | kgCO2e/unité | 156 | 0.156 | 50% | 0.078 |  |  |  |  | kgCO2e/unité | 156 | 0.156 | 50% | 0.078 |  |  |  |  | kgCO2e/unité | 156 | 0.156 | 50% | 0.078 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Ordinateur - fixe - haute performance | [5 empty] | kgCO2e/unité | 296 | 0.296 | 50% | 0.148 |  |  |  |  | kgCO2e/unité | 296 | 0.296 | 50% | 0.148 |  |  |  |  | kgCO2e/unité | 296 | 0.296 | 50% | 0.148 |  |  |  |  | kgCO2e/unité | 296 | 0.296 | 50% | 0.148 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Ecran - 23,8 pouces | [5 empty] | kgCO2e/unité | 248 | 0.248 | 50% | 0.124 |  |  |  |  | kgCO2e/unité | 248 | 0.248 | 50% | 0.124 |  |  |  |  | kgCO2e/unité | 248 | 0.248 | 50% | 0.124 |  |  |  |  | kgCO2e/unité | 248 | 0.248 | 50% | 0.124 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Photocopieurs | [5 empty] | kgCO2e/unité | 2935 | 2.935 | 50% | 1.4675 |  |  |  |  | kgCO2e/unité | 2935 | 2.935 | 50% | 1.4675 |  |  |  |  | kgCO2e/unité | 2935 | 2.935 | 50% | 1.4675 |  |  |  |  | kgCO2e/unité | 2935 | 2.935 | 50% | 1.4675 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Imprimante - laser | [5 empty] | kgCO2e/unité | 197 | 0.197 | 50% | 0.0985 |  |  |  |  | kgCO2e/unité | 197 | 0.197 | 50% | 0.0985 |  |  |  |  | kgCO2e/unité | 197 | 0.197 | 50% | 0.0985 |  |  |  |  | kgCO2e/unité | 197 | 0.197 | 50% | 0.0985 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 13 | Déplacements professionnels | Voiture diesel | Amont, combustion et fabrication |  |  |  |  | kgCO2e/km | 0.251 | 0.000251 | 20% | 5.02e-05 |  |  |  |  | kgCO2e/km | 0.251 | 0.000251 | 20% | 5.02e-05 |  |  |  |  | kgCO2e/km | 0.251 | 0.000251 | 20% | 5.02e-05 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Avion - 180-250 sièges, trajet de 8000-9000 km | Amont, combustion et émissions fugitives |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.223 | 0.000223 | 50% | 0.0001115 |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.223 | 0.000223 | 50% | 0.0001115 |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.223 | 0.000223 | 50% | 0.0001115 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Avion - 180-250 sièges, trajet de 0-1000 km | Amont, combustion et émissions fugitives |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.293 | 0.000293 | 50% | 0.0001465 |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.293 | 0.000293 | 50% | 0.0001465 |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.293 | 0.000293 | 50% | 0.0001465 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Train - TGV | Energie et amont |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.00369 | 3.69e-06 | 60% | 2.214e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.00369 | 3.69e-06 | 60% | 2.214e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.00369 | 3.69e-06 | 60% | 2.214e-06 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Bus - Agglomération de + de 250 000 habitants | Combustion et amont |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.154 | 0.000154 | 60% | 9.24e-05 |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.154 | 0.000154 | 60% | 9.24e-05 |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.154 | 0.000154 | 60% | 9.24e-05 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 22 | Déplacements domicile travail | Electricité - mix moyen | Amont, combustion, transport et distribution (pertes) |  |  |  |  | kgCO2e/kWh | 0.0573 | 5.73e-05 | 10% | 5.73e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/kWh | 0.0558 | 5.58e-05 | 10% | 5.58e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/kWh | 0.0571 | 5.71e-05 | 10% | 5.71e-06 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Electricité - mix moyen | Amont, combustion, transport et distribution (pertes) |  |  |  |  | kgCO2e/kWh | 0.0573 | 5.73e-05 | 10% | 5.73e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/kWh | 0.0558 | 5.58e-05 | 10% | 5.58e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/kWh | 0.0571 | 5.71e-05 | 10% | 5.71e-06 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Deux roues motorisé | Amont, combustion et fabrication |  |  |  |  | kgCO2e/km | 0.204 | 0.000204 | 60% | 0.0001224 |  |  |  |  | kgCO2e/km | 0.204 | 0.000204 | 60% | 0.0001224 |  |  |  |  | kgCO2e/km | 0.204 | 0.000204 | 60% | 0.0001224 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Voiture essence | Amont, combustion et fabrication |  |  |  |  | kgCO2e/km | 0.259 | 0.000259 | 20% | 5.18e-05 |  |  |  |  | kgCO2e/km | 0.259 | 0.000259 | 20% | 5.18e-05 |  |  |  |  | kgCO2e/km | 0.259 | 0.000259 | 20% | 5.18e-05 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Voiture diesel | Amont, combustion et fabrication |  |  |  |  | kgCO2e/km | 0.251 | 0.000251 | 20% | 5.02e-05 |  |  |  |  | kgCO2e/km | 0.251 | 0.000251 | 20% | 5.02e-05 |  |  |  |  | kgCO2e/km | 0.251 | 0.000251 | 20% | 5.02e-05 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | GPL | Combustion et amont |  |  |  |  | kgCO2e/litre | 1.86 | 0.00186 | 5% | 9.3e-05 |  |  |  |  | kgCO2e/litre | 1.86 | 0.00186 | 5% | 9.3e-05 |  |  |  |  | kgCO2e/litre | 1.86 | 0.00186 | 5% | 9.3e-05 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Voiture électrique - compact | Amont, combustion et fabrication |  |  |  |  | kgCO2e/km | 0.103 | 0.000103 | 70% | 7.21e-05 |  |  |  |  | kgCO2e/km | 0.103 | 0.000103 | 70% | 7.21e-05 |  |  |  |  | kgCO2e/km | 0.103 | 0.000103 | 70% | 7.21e-05 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Voiture hybride full | Amont, combustion et fabrication |  |  |  |  | kgCO2e/km | 0.183 | 0.000183 | 70% | 0.0001281 |  |  |  |  | kgCO2e/km | 0.183 | 0.000183 | 70% | 0.0001281 |  |  |  |  | kgCO2e/km | 0.183 | 0.000183 | 70% | 0.0001281 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Bus - Agglomération de + de 250 000 habitants | Combustion et amont |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.154 | 0.000154 | 60% | 9.24e-05 |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.154 | 0.000154 | 60% | 9.24e-05 |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.154 | 0.000154 | 60% | 9.24e-05 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Tramway | Energie et amont |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.00663 | 6.63e-06 | 60% | 3.978e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.00663 | 6.63e-06 | 60% | 3.978e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.00663 | 6.63e-06 | 60% | 3.978e-06 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Train - TER | Energie et amont |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.00891 | 8.91e-06 | 60% | 5.346e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.00891 | 8.91e-06 | 60% | 5.346e-06 |  |  |  |  | kgCO2e/passager.km | 0.00891 | 8.91e-06 | 60% | 5.346e-06 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0

## Infos ISTerre
INFORMATIONS LOCAUX ISTERRE GRENOBLE (BÂTIMENT OSUG-C)
SHON (en m2) | 6143
Surface de plancher (en m2) | 5583
Surface Utile Brut (Très proche de la surface chauffée) (en m2) : | 5336
INFORMATIONS LOCAUX ISTERRE CHAMBÉRY
Surfaces en m2 | Bâtiment Belledonne 8A - 8B | Bâtiment Margériaz
Surface totale | 3852 | 420
Surface ISTerre | 681 | 52
Personnels ISTerre (Grenoble + Chambéry)
Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Chercheur.e.s / enseignant.e.s-chercheur.e.s | 104 | 107 | 108
Personnels administratifs et équipes techniques | 59 | 54 | 50
Doctorant.e.s / Post-doctorant.e.s | 86 | 92 | 85
TOTAL | 249 | 253 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total du personnel au 31/12 de l’année correspondante
Véhicules appartenant à ISTerre pour Grenoble et appartenant à l’UFR SceM pour Chambéry
Modèle du véhicule et année de fabrication | Type de véhicule | Motorisation | Consommation en litre par km | Nombre de kilomètres 2016 | Nombre de kilomètres 2017 | Nombre de kilomètres 2018 | Nombre de kilomètres 2019 | Nombre de kilomètres 2020 | Nombre de kilomètres 2021 | Nombre de kilomètres 2022 | Nombre de kilomètres 2023 | Nombre de kilomètres 2024 | Nombre de kilomètres 2025
Ranger Ford - 2016 (Grenoble) | 4*4 | Diesel | 0.085 |  | 8321 | 13192
Partner tepee - 2009 (Grenoble) | Normal | Diesel | 0.056 |  | 25372 | 23004
Dangel Berlingo - 2011 (Grenoble) | Normal | Diesel | 0.053 |  | 22517 | 20104
307 Break - 2007 (Grenoble) | Normal | Diesel | 0.048 |  | 24732 | 23358
Berlingo (Chambéry) | Normal | Diesel | 0.044 |  | 3914
Kangoo (Chambéry) | Normal | Diesel | 0.046 |  | 2348
Parc informatique |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Nombre de PC portable achetés durant l’année |  | 0.046 2017: 39
Nombre de PC fixe achetés durant l’année |  | 0.046 2017: 3
Nombre d’écrans achetés durant l’année |  | 0.046 2017: 42; 0.046 2018: 49
Nombre de photocopieurs |  | Diesel 2016: 7; 0.046 2017: 7; 0.046 2018: 7; 2348 2019: 7
Amortissement sur 5 ans des photocopieurs |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre d’imprimantes |  | Diesel 2016: 5; 0.046 2017: 5; 0.046 2018: 5; 2348 2019: 5
Amortissement sur 5 ans des imprimantes |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Climatiseurs |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Nombre de climatiseurs |  | 2016: 14; 2017: 14; 2018: 14; 2019: 14
Gaz réfrigérant |  | 2016: R407c
Pouvoir de réchauffement global (PRG) |  | 2016: 1624

## Ratios
Ratios
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Emissions de GES / personne | t eqCO2/personne | Ratios 2016: 1.2156; Ratios 2017: 4.2095; Ratios 2018: 0.88446
Part du scope 1 dans émissions totales |  | Ratios 2016: 6.084%; Ratios 2017: 2.858%; Ratios 2018: 13.94%; Ratios 2019: 81.05%
Émissions directes des sources fixes de combustion | bar: Ratios 2016 to Ratios 2019
Émissions directes des sources mobiles à moteur thermique |  | Ratios 2016: 0%; Ratios 2017: 1.129%; Ratios 2018: 5.368%; Ratios 2019: 0%
Émissions directes fugitives |  | Ratios 2016: 6.084%; Ratios 2017: 1.729%; Ratios 2018: 8.569%; Ratios 2019: 81.05%
Part du scope 2 dans émissions totales |  | Ratios 2016: 27.94%; Ratios 2017: 9.262%; Ratios 2018: 0.05484%; Ratios 2019: 0%
Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité |  | Ratios 2016: 5.402%; Ratios 2017: 1.447%; Ratios 2018: 0.05484%; Ratios 2019: 0%
Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid |  | Ratios 2016: 22.54%; Ratios 2017: 7.815%; Ratios 2018: 0%; Ratios 2019: 0%
Part du scope 3 dans émissions totales |  | Ratios 2016: 65.98%; Ratios 2017: 87.88%; Ratios 2018: 86.01%; Ratios 2019: 18.95%
Emissions liées à l’énergie non incluse dans les catégories « émissions directes de GES » et « émissions indirectes de GES associées à l’énergie » |  | Ratios 2016: 7.806%; Ratios 2017: 2.778%; Ratios 2018: 1.434%; Ratios 2019: 0%
Achats de produits ou services |  | Ratios 2016: 2.396%; Ratios 2017: 6.007%; Ratios 2018: 3.375%; Ratios 2019: 0%
Immobilisation des biens |  | Ratios 2016: 1.423%; Ratios 2017: 2.037%; Ratios 2018: 7.658%; Ratios 2019: 18.95%
Déplacements professionnels |  | Ratios 2016: 0%; Ratios 2017: 61.67%; Ratios 2018: 0%; Ratios 2019: 0%
Déplacements domicile travail |  | Ratios 2016: 54.35%; Ratios 2017: 15.39%; Ratios 2018: 73.54%; Ratios 2019: 0%
Consommation électrique par m2 | kWh/m2 | 99.3368 | 95.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation de gaz par m2 | kWh/m2 | 63.9092 | 77.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation de gaz corrigée par les DJU chauffage | kWh | Ratios 2016: 462054.1504; Ratios 2017: 518872.8591; Ratios 2018: 0
Part des différentes consommations électriques dans la consommation électrique totale |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Bâtiment OSUG C (ISTerre Grenoble) | kWh | 2016: 82.78%; 2017: 33.23%; 2018: 0%; 2019: 0%
Bâtiments ISTerre Chambéry | kWh | 2016: 0%; 2017: 1.752%; 2018: 0%; 2019: 0%
Stations sismologiques | kWh | 2016: 0.5201%; 2017: 0.2288%; 2018: 3.02%; 2019: 8.605%
Serveurs externalisés | kWh | 2016: 16.7%; 2017: 14.41%; 2018: 96.98%; 2019: 91.4%
Synchrotrons | kWh | 2016: 0%; 2017: 50.38%; 2018: 0%; 2019: 0%
Déplacements professionnels |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Voiture | km/personne | 2016: 0; 2017: 938.7154; 2018: 0
Avion longs courriers | km/personne | 2016: 0; 2017: 8678.004; 2018: 0
Avion courts et moyens courriers | km/personne | 2016: 0; 2017: 1574.5375; 2018: 0
Train | km/personne | 2016: 0; 2017: 962.3953; 2018: 0
Bus | km/personne | 2016: 0; 2017: 302.8138; 2018: 0
Parts des différents modes de transports dans les émissions de GES liées aux déplacements domicile travail |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Vélo électrique |  | 2016: 0.01024%; 2017: 0.0103%; 2018: 0.01103%
Trottinette électrique | bar: 2016 to 2018
Deux roues motorisé |  | 2016: 0.06714%; 2017: 0.06933%; 2018: 0.07257%
Voiture essence |  | 2016: 23.32%; 2017: 23.74%; 2018: 23.79%
Voiture diesel |  | 2016: 72.98%; 2017: 72.46%; 2018: 72.28%
GPL | bar: 2016 to 2018
Voiture électrique |  | 2016: 0.8475%; 2017: 0.8751%; 2018: 0.916%
Voiture hybride | bar: 2016 to 2018
Bus |  | 2016: 1.711%; 2017: 1.766%; 2018: 1.849%
Tramway |  | 2016: 0.2225%; 2017: 0.2253%; 2018: 0.2222%
Train |  | 2016: 0.848%; 2017: 0.856%; 2018: 0.8529%

## Consommation Gaz
OSUG-C (ISTERRE GRENOBLE) CONSOMMATION GAZ (EN KWH EF)
Mois | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Janvier | 75570.4516 | 125305
Février | 57228.376 | 72933
Mars | 56135.9466 | 50184
Avril | 20753.2258 | 16585
Mai | 0 | 10703
Juin | 0 | 0
Juillet | 0 | 0
Août | 0 | 0
Septembre | 0 | 0
Octobre | 27815.28 | 13116
Novembre | 60262.8333 | 73239
Décembre | 105884.3925 | 92938
TOTAL | 403650.5058 | 455003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Degré jour unifié chauffage (DJU) | 2184 | 2373 | 2082
CONSOMMATION GAZ ISTERRE CHAMBÉRY (EN KWH)
Bâtiment | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Bâtiment Belledonne 8A-8B |  | 145778.49
Bâtiment Margeriaz |  | 94813
ISTerre Bâtiment Belledonne 8A-8B | 0 | 25772.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ISTerre Bâtiment Margeriaz | 0 | 11738.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Consommation Électricité
Synthèse des consommations électriques (en kWh)
Type de consommation | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Bâtiment OSUG-C (ISTerre Grenoble) | 627411 | 572529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiments ISTerre Chambéry | 0 | 30196.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stations sismologiques | 3942 | 3942 | 3942 | 3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Serveurs externalisés | 126595.016 | 248305.016 | 126595.016 | 41870.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Synchrotrons | 0 | 868200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 757948.016 | 1723172.8557 | 130537.016 | 45812.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OSUG-C (ISTERRE GRENOBLE) CONSOMMATION ELECTRICITÉ (EN KWH EF)
Mois | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Janvier | 58330 | 59458
Février | 55531 | 50593
Mars | 57792 | 48217
Avril | 54073 | 45681
Mai | 52210 | 48285
Juin | 51176 | 46219
Juillet | 50764 | 40210
Août | 44394 | 37179
Septembre | 46846 | 41426
Octobre | 50680 | 47255
Novembre | 51214 | 52414
Décembre | 54401 | 55592
TOTAL | 627411 | 572529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSOMMATION ELECTRICITÉ ISTERRE CHAMBÉRY (EN KWH)
Bâtiment | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Bâtiment Belledonne 8A-8B |  | 165393
Bâtiment Margeriaz |  | 7728
ISTerre Bâtiment Belledonne 8A-8B | 0 | 29240.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ISTerre Bâtiment Margeriaz | 0 | 956.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE STATIONS SISMOLOGIQUES | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Puissance (en W) | 10 | 10 | 10 | 10
Nombre de stations (ne pas prendre en compte les stations fonctionnant avec l’énergie solaire) | 45 | 45 | 45 | 45
Consommation électrique totale annuelle des stations (en kWh) | 3942 | 3942 | 3942 | 3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Serveurs informatiques
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE TOTALE LIÉES AUX SERVEURS INFORMATIQUES |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025
SERVEURS EXTERNALISÉS |  | Consommation électrique (en kWh) |  |  | Consommation électrique (en kWh) |  |  | Consommation électrique (en kWh) |  |  | Consommation électrique (en kWh) |  |  | Consommation électrique (en kWh) |  |  | Consommation électrique (en kWh) |  |  | Consommation électrique (en kWh) |  |  | Consommation électrique (en kWh) |  |  | Consommation électrique (en kWh) |  |  | Consommation électrique (en kWh)
ISTerre
Serveurs de stockage Summer |  | 7289 |  |  | 7289 |  |  | 7289 |  |  | 7289
RéSIF
Serveurs de stockage Summer |  | 1279 |  |  | 1279 |  |  | 1279 |  |  | 1279
Serveurs virtuels Winter |  | 4919.616 |  |  | 4919.616 |  |  | 4919.616 |  |  | 4919.616
Serveurs physiques Simsu & Gricad |  | 28382.4 |  |  | 28382.4 |  |  | 28382.4 |  |  | 28382.4
SOUS TOTAL CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (en kWh) |  | 41870.016 |  |  | 41870.016 |  |  | 41870.016 |  |  | 41870.016 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
CALCULATEURS EXTERNALISÉS |  | Nombre total d’heures de calcul | Consommation électrique d’une heure de calcul (en kWh) | Consommation électrique totale (en kWh) | Nombre total d’heures de calcul | Consommation électrique d’une heure de calcul (en kWh) | Consommation électrique totale (en kWh) | Nombre total d’heures de calcul | Consommation électrique d’une heure de calcul (en kWh) | Consommation électrique totale (en kWh) | Nombre total d’heures de calcul | Consommation électrique d’une heure de calcul (en kWh) | Consommation électrique totale (en kWh) | Nombre total d’heures de calcul | Consommation électrique d’une heure de calcul (en kWh) | Consommation électrique totale (en kWh) | Nombre total d’heures de calcul | Consommation électrique d’une heure de calcul (en kWh) | Consommation électrique totale (en kWh) | Nombre total d’heures de calcul | Consommation électrique d’une heure de calcul (en kWh) | Consommation électrique totale (en kWh) | Nombre total d’heures de calcul | Consommation électrique d’une heure de calcul (en kWh) | Consommation électrique totale (en kWh) | Nombre total d’heures de calcul | Consommation électrique d’une heure de calcul (en kWh) | Consommation électrique totale (en kWh) | Nombre total d’heures de calcul | Consommation électrique d’une heure de calcul (en kWh) | Consommation électrique totale (en kWh)
ISTerre
Serveurs de calculs régionaux | Ciment | 3401246.3333 | 0.02491 | 84725 | 3401246.3333 | 0.02491 | 84725 | 3401246.3333 | 0.02491 | 84725 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Serveurs de calculs nationaux | CINES |  | 0.009 | 0 | 9780000 | 0.009 | 88020 |  | 0.009 | 0 |  | 0.009 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| IDRIS |  | 0.00575 | 0 | 600000 | 0.00575 | 3450 |  | 0.00575 | 0 |  | 0.00575 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TGCC |  | 0.028 | 0 | 1080000 | 0.028 | 30240 |  | 0.028 | 0 |  | 0.028 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
SOUS TOTAL CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (en kWh) |  | 84725 |  |  | 206435 |  |  | 84725 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL CONSOMMATION ÉLECTRIQUE SERVEURS EXTERNALISÉS (en kWh) |  | 126595.016 |  |  | 248305.016 |  |  | 126595.016 |  |  | 41870.016 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Données déjà prises en compte dans la consommation électrique totale d’ISTerre |  | Consommation journalière moyenne (en kWh) | Nombre de machines | Consommation totale annuelle (en kWh) | Consommation journalière moyenne (en kWh) | Nombre de machines | Consommation totale annuelle (en kWh) | Consommation journalière moyenne (en kWh) | Nombre de machines | Consommation totale annuelle (en kWh) | Consommation journalière moyenne (en kWh) | Nombre de machines | Consommation totale annuelle (en kWh) | Consommation journalière moyenne (en kWh) | Nombre de machines | Consommation totale annuelle (en kWh) | Consommation journalière moyenne (en kWh) | Nombre de machines | Consommation totale annuelle (en kWh) | Consommation journalière moyenne (en kWh) | Nombre de machines | Consommation totale annuelle (en kWh) | Consommation journalière moyenne (en kWh) | Nombre de machines | Consommation totale annuelle (en kWh) | Consommation journalière moyenne (en kWh) | Nombre de machines | Consommation totale annuelle (en kWh) | Consommation journalière moyenne (en kWh) | Nombre de machines | Consommation totale annuelle (en kWh)
Noeuds de calcul localisés à ISTerre |  | 10.03 | 12 | 43931.4 | 10.03 | 12 | 43931.4 | 10.03 | 12 | 43931.4 | 10.03 | 12 | 43931.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE TOTAL SERVEURS ISTERRE (en kWh) |  | 43931.4 |  |  | 43931.4 |  |  | 43931.4 |  |  | 43931.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## Synchrotrons
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE SYNCHROTRONS | 2016 |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2025
Nom du synchrotron | Grenoble | Soleil (Paris) | Alba (Barcelone) | Diamond (Angleterre) | Autres | Total | Grenoble | Soleil (Paris) | Alba (Barcelone) | Diamond (Angleterre) | Autres | Total | Grenoble | Soleil (Paris) | Alba (Barcelone) | Diamond (Angleterre) | Autres | Total | Grenoble | Soleil (Paris) | Alba (Barcelone) | Diamond (Angleterre) | Autres | Total | Grenoble | Soleil (Paris) | Alba (Barcelone) | Diamond (Angleterre) | Autres | Total | Grenoble | Soleil (Paris) | Alba (Barcelone) | Diamond (Angleterre) | Autres | Total | Grenoble | Soleil (Paris) | Alba (Barcelone) | Diamond (Angleterre) | Autres | Total | Grenoble | Soleil (Paris) | Alba (Barcelone) | Diamond (Angleterre) | Autres | Total | Grenoble | Soleil (Paris) | Alba (Barcelone) | Diamond (Angleterre) | Autres | Total | Grenoble | Soleil (Paris) | Alba (Barcelone) | Diamond (Angleterre) | Autres | Total
Nombre de shifts ISTerre | [5 empty] | 0 | 268 | 27 | 24 | 48 |  | 367 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Consommation électrique d’un shift (en kWh) | 2400 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |  | 2400 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |  | 2400 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |  | 2400 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |  | 2400 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |  | 2400 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |  | 2400 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |  | 2400 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |  | 2400 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |  | 2400 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300
Consommation électrique d’ISTerre totale (en kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643200 | 59400 | 55200 | 110400 | 0 | 868200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Déplacements domicile-travail
Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
À vélo ou à pied |  | Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2016: 383125.8667; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2017: 389704.6095; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2018: 369912.9821
Vélo à assistance électrique |  | Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2016: 44670.4762; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2017: 45959.0476; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2018: 46388.5714
Trottinette électrique |  | Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2016: 0; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2017: 0; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2018: 0
En deux roues motorisé (moto, scooter, ...) |  | Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2016: 541.4603; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2017: 557.0794; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2018: 562.2857
Voiture | Essence | Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2016: 148097.7921; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2017: 150261.6159; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2018: 145197.1071
| Diesel | Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2016: 478329.2659; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2017: 473187.1825; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2018: 455184.1964
| GPL | Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2016: 0; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2017: 0; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2018: 0
| Voiture électrique | Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2016: 13536.5079; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2017: 13926.9841; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2018: 14057.1429
| Hybride | Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2016: 0; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2017: 0; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2018: 0
Bus |  | Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2016: 18274.2857; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2017: 18801.4286; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2018: 18977.1429
Tramway |  | Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2016: 55219.8413; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2017: 55715.746; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2018: 52983.7143
Train |  | Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2016: 156566.3095; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2017: 157488.8095; Déplacements domicile - travail : total de kilomètres par année et par mode de transport 2018: 151304.6429

## Déplacements professionnels
Déplacements professionnels : total de kilomètres par année et par mode de transport
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Voiture |  | 237495
Avion long courrier |  | 2195535
Avion court ou moyen courrier |  | 398358
Train |  | 243486
Bus (navette aéroport) |  | 76611.9

## Incertitudes
INCERTITUDES
Catégories d’émissions | N° | Postes d’émissions |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025
|  |  |  | Total émissions GES | Incertitude basse | Incertitude haute | Total émissions GES | Incertitude basse | Incertitude haute | Total émissions GES | Incertitude basse | Incertitude haute | Total émissions GES | Incertitude basse | Incertitude haute | Total émissions GES | Incertitude basse | Incertitude haute | Total émissions GES | Incertitude basse | Incertitude haute | Total émissions GES | Incertitude basse | Incertitude haute | Total émissions GES | Incertitude basse | Incertitude haute | Total émissions GES | Incertitude basse | Incertitude haute | Total émissions GES | Incertitude basse | Incertitude haute
|  |  |  | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2 | Tonnes eCO2
Scope 1 : émissions directes de GES | 1 | Émissions directes des sources fixes de combustion |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Émissions directes des sources mobiles à moteur thermique | Gazole | 0 | 0 | 0 | 12.0201 | 10.8181 | 13.2221 | 11.5366 | 10.3829 | 12.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Émissions directes fugitives | Climatiseurs | 18.4162 | 9.2081 | 27.6242 | 18.4162 | 9.2081 | 27.6242 | 18.4162 | 9.2081 | 27.6242 | 18.4162 | 9.2081 | 27.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUS TOTAL SCOPE 1 |  |  | 18.4162 | 9.2081 | 27.6242 | 30.4362 | 20.0262 | 40.8463 | 29.9527 | 19.591 | 40.3145 | 18.4162 | 9.2081 | 27.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scope 2 : émissions indirectes associées à l’énergie | 6 | Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité |  | 16.352 | 11.4464 | 21.2577 | 15.4094 | 10.7866 | 20.0322 | 0.11787 | 0.082506 | 0.15323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid | Gaz Naturel | 68.2169 | 64.8061 | 71.6278 | 83.2349 | 79.0731 | 87.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUS TOTAL SCOPE 2 |  |  | 84.569 | 76.2525 | 92.8854 | 98.6442 | 89.8597 | 107.4288 | 0.11787 | 0.082506 | 0.15323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Scope 3 : autres émissions indirectes de GES | 8 | Emissions liées à l’énergie non incluses dans les catégories « émissions directes de GES » et « émissions indirectes de GES associées à l’énergie » | Gaz naturel | 14.4103 | 13.6898 | 15.1308 | 17.5828 | 16.7036 | 18.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Gazole | 0 | 0 | 0 | 3.1463 | 2.8317 | 3.4609 | 3.0197 | 2.7178 | 3.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Electricité | 9.2178 | 6.4524 | 11.9831 | 8.8574 | 6.2001 | 11.5146 | 0.061889 | 0.043323 | 0.080456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Achats de produits et services | Electricité serveurs externalisés | 7.2539 | 6.5285 | 7.9793 | 14.2279 | 12.8051 | 15.6507 | 7.2539 | 6.5285 | 7.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Electricité synchrotron | 0 | 0 | 0 | 49.7479 | 44.7731 | 54.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Immobilisation des biens | Parc informatique | 4.306 | 2.153 | 6.459 | 21.694 | 10.847 | 32.541 | 16.458 | 8.229 | 24.687 | 4.306 | 2.153 | 6.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Déplacements professionnels | Voiture | 0 | 0 | 0 | 37.723 | 30.1784 | 45.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Avion long courrier | 0 | 0 | 0 | 489.6043 | 244.8022 | 734.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Avion court et moyen courrier | 0 | 0 | 0 | 116.7189 | 58.3594 | 175.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Train | 0 | 0 | 0 | 0.89846 | 0.35939 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bus | 0 | 0 | 0 | 11.7982 | 4.7193 | 18.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | Déplacements domicile travail | Vélo électrique | 0.01685 | 0.015165 | 0.018535 | 0.016882 | 0.015194 | 0.01857 | 0.017437 | 0.015693 | 0.019181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Trottinette électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Deux roues motorisé | 0.11046 | 0.044183 | 0.17673 | 0.11364 | 0.045458 | 0.18183 | 0.11471 | 0.045883 | 0.18353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Voiture essence | 38.3573 | 30.6859 | 46.0288 | 38.9178 | 31.1342 | 46.7013 | 37.6061 | 30.0848 | 45.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Voiture diesel | 120.0606 | 96.0485 | 144.0728 | 118.77 | 95.016 | 142.524 | 114.2512 | 91.401 | 137.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | GPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Voiture électrique | 1.3943 | 0.41828 | 2.3702 | 1.4345 | 0.43034 | 2.4386 | 1.4479 | 0.43437 | 2.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Voiture hybride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Bus | 2.8142 | 1.1257 | 4.5028 | 2.8954 | 1.1582 | 4.6327 | 2.9225 | 1.169 | 4.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Tramway | 0.36611 | 0.14644 | 0.58577 | 0.3694 | 0.14776 | 0.59103 | 0.35128 | 0.14051 | 0.56205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Train | 1.395 | 0.558 | 2.232 | 1.4032 | 0.56129 | 2.2452 | 1.3481 | 0.53925 | 2.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOUS TOTAL SCOPE 3 |  |  | 199.7029 | 157.8659 | 241.5398 | 935.9199 | 561.0877 | 1310.752 | 184.8527 | 141.3491 | 228.3563 | 4.306 | 2.153 | 6.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total des émissions de GES d’ISTerre (en tonnes eCO2) |  |  |  | 302.688 | 243.3265 | 362.0495 | 1065.0004 | 670.9736 | 1459.0271 | 214.9233 | 161.0226 | 268.824 | 22.7222 | 11.3611 | 34.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0